НЕКОММЕРЧЕСКОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«Центр повышения квалификации

«СОЮЗМЕДСЕРВИС»

КРАТКАЯ  АННОТАЦИЯ

к  дополнительной  профессиональной  программе

повышения квалификации

«Техническое  обслуживание  клинико-диагностических

приборов и аппаратов (лабораторного оборудования)»

Данная программа распространяется на все модели аппаратов известных фирм-производителей.

Основные вопросы программы

1. Системы водоподготовки

1.1. Конструкция, диагностика, тестирование, контроль и ремонт систем водоподготовки

2. Биохимические анализаторы

2.1. Принцип работы спектрофотометров

2.2. Виды биохимических реакций

2.3. Требования к пробоподготовке

2.4. Методика определения отказов

2.5. Конструкция, диагностика, тестирование, контроль и ремонт анализаторов

2.6. Контроль качества

3. Гематологические анализаторы

3.1. Принцип работы. Виды клеток крови, методы их подсчёта

3.2. Требования к пробоподготовке

3.3. Методика определения отказов

3.4. Конструкция, диагностика, тестирование, контроль и ремонт анализаторов. Контроль качества.

4. Анализаторы кислотно-щелочного состояния и электролитов

4.1. Анализаторы кислотно-щелочного состояния, электролитов, метаболитов и CO-оксиметрии, гематокрита, глюкозы

4.2. Конструкция, диагностика, тестирование, контроль и ремонт анализаторов

4.3. Принцип работы датчиков и их обслуживание (электродов). Принцип калибровки и измерений

4.4. Требования к пробоподготовке. Контроль качества

5. Анализаторы мочи

5.1. Принцип работы

5.2. Конструкция, диагностика, тестирование, контроль и ремонт анализаторов

6. Приборы для исследования системы  гемостаза

6.1. Конструкция,  диагностика, тестирование, контроль и ремонт анализаторов

7. Автоматические иммуноферментные анализаторы

7.1. Принципы работы и измерений

7.2. Конструкция, диагностика, тестирование, контроль и ремонт анализаторов

8. Вспомогательное оборудование

Центрифуги, миксеры, промывочные станции, системы для окрашивания мазков

Для удобного и быстрого освоения методических материалов на занятиях нужно иметь ноутбук. Обучающийся получает методические материалы в объеме более 40 Гб.

Во время обучения слушатель ежедневно знакомится с полученным теоретическим материалом, необходимым для практической повседневной работы; обучается универсальному подходу к устранению сложных артефактов, возникающих в процессе проводимых исследований. Свободно ориентируется в сложной медицинской технике, обеспечивает техническое обслуживание и, в большинстве случаев, самостоятельно устраняет возникающие неисправности благодаря имеющейся методической поддержке – уникальному методическому материалу и переданным преподавателем знаниям.

Дополнительно дается информация о создании на базе ноутбука  своей «рабочей станции» по техническому обслуживанию медицинской техники, её тестированию, диагностике, настройке и ремонту.