НЕКОММЕРЧЕСКОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«Центр повышения квалификации

«СОЮЗМЕДСЕРВИС»

КРАТКАЯ  АННОТАЦИЯ

к  дополнительной  профессиональной  программе

повышения квалификации

«Техническое обслуживание приборов, аппаратов

и оборудования для томографии

(компьютерные  КТ и  магнитно-резонансные  томографы  МРТ)»

Основные вопросы программы

- Принцип ALARA

- Доза, радиация и безопасность

- Электробезопасность и токи утечки, статика

- Спецификации техники

- Электромагнитная совместимость, гальваническая развязка

- MRT-ИВЛ

- Программа UpLink фирмы Philips

- Аббревиатура, прикладной атлас человека

- Единицы физических величин

- Дисководы, ремонт HDD

- Сервисная рабочая станция инженера

- Базовый курс по ядерной медицине фирмы Toshiba

- Основы ядерной физики и томографии

- Шкала Хаунсфилда

- Архивирование изображений

- Введение в Dicom 3.0

- Дисплей

- Структура единой группы диагностики

- Инструментальные средства

- Качество изображений

- Эталонные модели

- Сервисные отчеты

- Системная документация

- Просмотр изображений в Dicom 3.0

- Радиофармакология, циклотрон

- Симуляторы, программы-симуляторы

- Установки и калибровки

- Элементная база, запасные части

- Колиматор

- Рентгеновская трубка

- Demo КT

- Принцип КТ

- Принцип SPECT

- Обучающее и справочное руководство GE

- Пример технических требований к КТ

- Инструкции по выходу из нештатных ситуаций GE

- Пакет программных обновлений

- Программы-тренажеры

- Реконструкция изображений

- Фантомы

- Радиоизотопы в медицине

- 3D/4D

- Рабочие станции - Россия

- Интеграция в обработке изображений

- Устройство сопряжения с сетью

- Метрология

- Протокол контроля качества КТ

- Общие вопросы дезинфекции

- Где купить ключи

Для удобного и быстрого освоения методических материалов на занятиях нужно иметь ноутбук. Обучающийся получает методические материалы в объеме более 140 Гб.

Во время обучения слушатель ежедневно знакомится с полученным методическим материалом, необходимым для практической повседневной работы; обучается универсальному подходу к устранению сложных артефактов, возникающих в процессе проводимых исследований. Свободно ориентируется в сложной медицинской технике, обеспечивает техническое обслуживание и, в большинстве случаев, самостоятельно устраняет возникающие неисправности благодаря имеющейся методической поддержке – уникальному методическому материалу и переданным преподавателем знаниям.

Дополнительно дается информация о создании на базе ноутбука  своей «рабочей станции» по техническому обслуживанию медицинской техники, её тестированию, диагностике, настройке и ремонту.