НЕКОММЕРЧЕСКОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«Центр повышения квалификации

«СОЮЗМЕДСЕРВИС»

КРАТКАЯ  АННОТАЦИЯ

к  дополнительной  профессиональной  программе

повышения квалификации

«Техническое обслуживание приборов, аппаратов

и оборудования для рентгенологии»

Данная программа предназначена для широкого круга слушателей, повышающих квалификацию:  от начинающего инженера до специалиста с большим стажем работы. В ходе освоения программы рассматривается следующее оборудование:

- мобильная радиография;

- цифровая радиография;

- радиография и флюороскопия;

- общая радиология;

- интервенционная ангиография;

- маммография

Программа носит прикладной характер и опирается только на специальную техническую документацию фирм-производителей медицинского оборудования.

Основные вопросы программы

(материал особой важности выделен жирным шрифтом)

- Фундаментальные знания, необходимые сервисному инженеру  в его практической деятельности

- Базовые принципы цифровой радиографии

- Базовая классическая структура и основные модули рентгеновской диагностической системы

- Особенности использования пользовательской и технической документации фирм производителей  рентгеновского оборудования в практике сервисного инженера

- Документация пользователя на русском и английском языках

- Стандарты на рентгеновское диагностическое оборудование

- Особенности помещений для рентгеновского оборудования

- Риск радиологического оборудования

- Доза пациента

- Доза, определяемая детектором

- Доза персонала

- Спектрометры; мягкое и жесткое рентгеновское излучение

- Принцип безопасности «ALARA»

- Режимы работы, виды исследований и интенсивность рентгеновских излучений

- Графический интерфейс монитора и интерпретация рентгеновских изображений

- Системный анализ для определения места отказа по информации на рентгеновском изображении

- Качество визуализации

- Факторы и опции, определяющие качество  рентгеновских изображений

- Объективные критерии оценки качества изображений

- Субъективные критерии оценки качества изображений

- Оптимизация качественной визуализации и «Preset» установки

- Корреляционная связь дозы и «Preset» установок  «Tools menu»

- Уровень Preset установок

- Параметры Preset

- Сервисная рабочая станция инженера и программные средства поддержки

- Средства контроля и калибровки рентгеновских систем

- Инструментарий технического контроля

- Средства удаленного доступа

- Рабочие станции PACS рентгеновских систем и протокол обмена Dicom 3.0. Сервисная документация к рабочим станциям

- Распространенные артефакты и причины их возникновения

- Методики радиационного контроля. Контроль Дозы

- Коды ошибок и их интерпретация

- Процедуры тестирования с помощью фантомов. Фантомы симуляторы для рентгенологии

- Ремонт и восстановление информации на жестких дисках

- Стандарты и метрология. Регламентирующая документация

- Запасные части и процедуры по замене модулей

- Функциональные проверки, сервисные процедуры

- Регламент  сервисного обслуживания

- Калибровочные процедуры.

- Сервисная документация на рентгеновские диагностические системы с принципиальными схемами

- Сервисная документация на рентгеновское оборудование для маммографии. Процедуры технического контроля

- Проблемы и процедуры по их устранению

- Специальный прикладной обучающий демонстрационный материал

- Запасные части X-Ray фирмы Philips

- Запасные части X-Ray фирмы Siemens

- Откуда  можно скачать сервисную документацию по X-Ray

- Прикладное программное обеспечение диагностики фирмы Philips

- Стратегия и программное обеспечение Dicom 3.0

- Полная сервисная документация по рентгеновскому оборудованию компании GE

- Технические бюллетени и их особая роль при техническом обслуживании медицинского оборудования

- Регламентирующая документация по обслуживанию рентгеновского оборудования

- Проблемы радиационной безопасности

- Измерение дозы

- Дозиметр для измерений дозы в эталонной точке интервенционных процедур

- Разновидности фантомов для контроля

- Особенности рентгеновских трубок, как источника рентгеновского излучения

- Технологии охлаждения рентгеновских трубок

- Процедура замены рентгеновской трубки

- Антирассеиватель рентгеновского излучения GRID

- «Back-up» информация (диски) для восстановления системы

- Опции качественного контроля системы

- Dose Utility (программное обеспечение)

- Программы удаленного доступа фирмы Philips

- Коммуникационные проблемы по сети фирмы Philips

- Виды рабочих станций для рентгеновских систем

- Демонстрационная программа рабочей станции

- Сервис и аксессуары для качественного контроля системы

- Дезинфекция и стерилизация

- Тренинг-справочник сервисного инженера

- Полная документация по протоколу обмена Dicom 3.0

- Сервисная документация различных производителей X-Ray

- Клинические использования технологий 3D/4D

- Где можно приобрести пароли и ключи?

- Диагностика рентгеновского оборудования с помощью средств удаленного доступа

- Архивация и коммуникационные системы PACS

- Ошибки медицинского персонала

- Ошибки технического персонала

- Помощь в поиске пользовательской и сервисной документации на оборудование

- Часто задаваемые вопросы сервисными инженерами

- Часто задаваемые вопросы врачами

- Основные модули качественного контроля, рекомендации и процедуры

- Программа качественного контроля

- Документация по мониторам, их качественный контроль

- Запасные части для мониторов

- Правила безопасной работы на рентгеновских установках

- Электромагнитная совместимость с другим оборудованием

- Терминология и аббревиатура.

- Основные понятия и термины, используемые в источниках бесперебойного питания для медицинского оборудования

Для удобного и быстрого освоения методических материалов на занятиях нужно иметь ноутбук. Обучающийся получает методические материалы в объеме более 80 Гб.

Во время обучения слушатель ежедневно знакомится с полученным методическим материалом, необходимым для практической повседневной работы; обучается универсальному подходу к устранению сложных артефактов, возникающих в процессе проводимых исследований. Свободно ориентируется в сложной медицинской технике, обеспечивает техническое обслуживание и, в большинстве случаев, самостоятельно устраняет возникающие неисправности благодаря имеющейся методической поддержке – уникальному методическому материалу и переданным преподавателем знаниям.

Дополнительно дается информация о создании на базе ноутбука  своей «рабочей станции» по техническому обслуживанию медицинской техники, её тестированию, диагностике, настройке и ремонту.